[bookmark: _GoBack]西南财经大学三味堂锅炉房软水箱采购项目询价公告
项目编号:XJ202203
西南财经大学通过公开询价方式采购三味堂锅炉软水箱，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求 
本项目最高限价6.5万元。
1、 水箱安装稳定牢固、焊缝平整可靠，无渗水。水箱材质为304不锈钢。
2、 连接水管焊接牢固，安装横平竖直，无歪斜。
3、 水箱更换期间必须增设临时水箱保证锅炉正常运行。
4、 质保期3年。
二、供应商资格要求
1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
2、持特种设备安装改造维修许可证(GB\GC)。
3、供应商不得是列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人。
三、报价人须提供的资料
1、报价表：需严格按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件。
四、项目背景 
食堂锅炉房玻璃钢软水箱使用多年已老化，存在安全隐患，为保证生产安全，采购新的软水箱进行更换。
五、项目要求
1、产品技术及服务要求：

	序号
	项目名称
	数量
	材质及要求

	
	
	（台）
	

	1
	原软水箱拆除、运输费
	1
	使用叉车作业并搬运到指定地点摆放整齐、稳定。拆除和搬运过程中不得损坏建筑设施和相邻其他设备。

	2
	软水箱制作（3.5m*2m*2m）
	1
	底板、四面围板壁厚1.5mm，顶板1.5mm，水箱为304不锈钢材质（含爬梯，6#槽钢做基础）。安装稳定牢固，焊缝平整可靠。

	3
	软水箱安装运输费
	1
	使用叉车作业，由具备合格焊接资质的人员进行安装

	4
	相关管道安装费
	1
	材质采用国标，由具备合格焊接资质的人员进行安装。管道焊接牢固可靠，保证横平竖直。

	5
	软水箱安装替代运行拆卸
	1
	材质采用国标，由具备合格焊接资质的人员进行安装并保证水箱更换中锅炉正常运行，供气量正常。

	6
	辅材
	1
	氧乙炔、焊丝焊条、油漆等


1、有所技术参数及施工要求不许有负偏离。
2、其他要求:所报费用包含辅料、制作、运输、安装、旧水箱的拆除搬运、税费等。本项目为交钥匙工程。
3、可自行考察现场。
六、工期要求
该项目需于2022年5月18日前完成安装调试并实现交付工作，安装地点：西南财经大学柳林校区三味堂锅炉房。
七、验收及付款
1、项目完成并实现交付后，供应商提出申请，由采购人在五个校方工作日内组织验收。
2.本项目无预付款，验收合格且乙方提供有效、齐全的支付凭证后，校方于二十个工作日内支付全款。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148—A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
九、报价截止时间和评审时间
2022年4月26日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件递交及评审地点
因疫情期间学校实行管控，请报价人将报价文件于4月26日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他： 
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
十二、联系方式
87092439 87092601
十三、本项目未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。
 

西南财经大学招标与采购中心
2022年4月20日

附件：
西南财经大学三味堂锅炉房软水箱采购项目报价表
项目编号：XJ202203

项目名称；西南财经大学三味堂锅炉房软水箱采购
	序号
	项目名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价（元）（人工及材料费）
	总报价(含税)（人民币小写：万元）

	1
	原软水箱拆除、运输费
	
	
	
	
	

	2
	软水箱制作（3.5m*2m*2m）
	
	
	
	
	

	3
	软水箱安装运输费
	
	
	
	
	

	4
	相关管道安装费
	
	
	
	
	

	5
	软水箱安装替代运行拆卸
	
	
	
	
	

	6
	辅材
	
	
	
	
	

	
	总价
	人民币大写：
	


服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：
