
西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目
询价公告
项目编号:XJ202311

西南财经大学通过市场询价方式采购一批门禁系统，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求 
本项目最高限价9.27万元
二、供应商资格要求
具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
三、报价人须提供的资料、
1、报价表：需按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件及检验检测报告。
四、项目背景 
本项目建设旨在对心理健康教育工作场地进行全面改造提升，为师生提供良好的心理育人环境。本次采购为一体化积极心理体验中心建设项目的配套项目，包含内容为门禁系统设备购置及安装。




五、项目要求
1、产品技术要求：
	序号
	名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	人脸门禁
	16
	CPU：ARM Cortex A7 双核 1.2G ，NPU@ 0.6 TOPs
操作系统：Linux；内存：256MB；FLASH：4G EMMC标准
显示方式：5英寸宽温屏显示
显示范围：分辨率720*1280
键盘类型：电容式触摸
通讯接口：TCP/IP、WIFI、RS-485、韦根、RS232
升级方式：TCP/IP
支持卡类型：M1卡、CPU卡
二维码：1）分辨率640*480；2）最小解析度7mil；3）识读距离5~15CM
工作环境：温度：-10℃～55℃，湿度：15%RH～95%RH
读卡距离：≤3CM
人脸识别：支持本地存储5000人脸库
声音提示：语音提示
人脸识别：支持活体算法
双目宽动态摄像头：1）红外输出850单通，分辨率1920*1080；2）RGB输出650IR，分辨率1920*1080
功耗：≤ 15W
断电数据保护时间：10年

	2
	电插锁
	16
	1、工作电压DC12V
2、启动电流440mA
3、开门方式通电上锁，断电开锁

	3
	出门按钮
	16
	86型安装出门开关

	4
	请勿打扰显示牌
	10
	定制，87*167mm（±1mm），最终尺寸略微调整以采购人要求为准，厚度与门禁刷脸设备的厚度保持一致

	5
	ups
	1
	1、单进单出塔式
2、12v100AH 1组，每组8只
3、电池柜连接线

	6
	通讯网关
	1
	1、容量：128Gbps
2、包转发率：9.6Mpps
3、4个10/100Base-TX以太 10/100/1000Base-SFP端口以太网端口
4、支持IEEE 802.3x流控
5、支持基于端口带宽百分比的广播风暴抑制、支持基于MAC的VLAN、支持GVRP VLAN、支持基于协议的VLAN、支持Voice VLAN
支持灵活QinQ、支持基于端口和全局的VLAN Mapping

	7
	门禁系统集成
	
	系统集成，对接学校金融联机校验平台，对接学校身份核验平台（正元智慧系统）



人脸门禁及通讯网关的技术参数中要求提供检测报告，均须提供国家认可的第三方检测机构出具的，附检验检测报告官网查询截图及查询网址，以上内容不许有负偏离。
2、其他要求:以上报价均为包干价，所报费用包括但不限于材料、人工、管理、机械、辅料、制作、运输、卸车、售后等所有费用，包含所有安装集成调试费用，采购人不额外支付其他费用。需送货到用户单位指定地点。
六、交货及售后要求
1、合同签订后二十日以内供货到位（具体时间以用户单位通知为准）。
2、供货商应保证所有货物按交货日期开始计算，保质期为1年。
七、验收及付款
本项目无预付款，设备到达现场后支付到合同总金额的80%，验收通过后，成交供应商凭齐全支付凭证，甲方二十个工作日内支付剩余的全部货款。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，正副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
九、报价截止时间和评审时间
2023年12月8日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件递交及评审地点
[bookmark: _GoBack]本次询价不需要报名，请报价人将报价文件于12月8日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他： 
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
十二、联系方式
唐老师 蔡老师 87092439  87092869
十三、本项目公告及本公告文件下载（实物参考图片）以西南财经大学招标与采购中心官网为准（https://zbycgzx.swufe.edu.cn/），未尽事宜均按照西南财经大学的相关规定执行。
 
西南财经大学招标与采购中心
2023年11月30日




附件：
西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目
报价表
项目编号：XJ202311
项目名称：西南财经大学一体化积极心理体验中心门禁采购项目
	序号
	名称
	规格尺寸等
	数量
	单价
	小计(含税)（人民币小写：万元）
	税率

	1
	人脸门禁
	见“产品技术要求”
	16
	
	
	

	2
	电插锁
	见“产品技术要求”
	16
	
	
	

	3
	出门按钮
	见“产品技术要求”
	16
	
	
	

	4
	请勿打扰显示牌
	见“产品技术要求”
	10
	
	
	

	5
	ups
	见“产品技术要求”
	1
	
	
	

	6
	通讯网关
	见“产品技术要求”
	1
	
	
	

	7
	门禁系统集成
	见“产品技术要求”
	
	
	
	

	总价（含税）
	人民币大写：
	总价（含税）
	小写：
	



服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：

