光华校区洗涤部电缆采购项目询价公告
西南财经大学通过市场询价方式采购一批电缆，欢迎符合资质要求并能提供相应设备及服务的供应商参加报价。
一、采购项目说明及技术要求 
本项目最高限价9.78万元
二、供应商资格要求
具备独立法人资格，具有完成项目的技术能力和良好的信誉。
三、报价人须提供的资料
1、报价表：需严格按附件格式填报。
2、企业提供统一社会信用代码的营业执照；事业单位提供法人证书、组织机构代码证。
3、法定代表人身份证明书及身份证复印件，如有委托，请附上法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件。
4、质量保证、售后服务承诺条款。
5、商务承诺条款、技术偏离表。
6、企业及服务团队简介。
7、公司联系人、电话、电子邮箱、地址等。
8、报价人认为需要提供的其他资料。
特别说明：采购人将严格审查成交单位的资质，审查范围包括报价文件中所有资质的原件。
四、项目背景 
西南财经大学光华校区洗涤部搬迁，需采购电缆等一批。
五、项目要求
1、产品技术要求：
	序号
	名称
	规格及要求
	数量

	1
	铜芯电缆 YJV22-0.6/1.0KV
4×150+1×70（样品参考图片详见附件）
	一、资格要求
1.具有独立的法人资格且为生产厂家或生产厂家的直接销售公司，营业执照合法有效；
2.投标生产厂家能够生产 35KV 及以上的铜芯电缆。
3.投标产品应该为知名品牌，原装正品，质量优良，达到国家相关规定及要求，并提供国家权威机构出具的检测报告（采购人有权检验所投产品的检测报告原件）；
4.设备制造厂商必须具备 ISO9001 认证；
二、投标说明
1.投标时应提供样品：铜 芯 电 缆 YJV22-0.6/1.0KV-4×150+1×70 送 0.2 米，样品贴上标签，标签注明：投标单位名称，投标项目名称。同时要求样品上需有本单位的名称或商标印码，此次样品作为今后施工中的检查依据之一。样品与招标文件密封在一起。
 三、质量标准和技术要求
1 本次招标的材料必须达到现行国家规范及标准规定的质量技术要求及检验要求；全新的、未使用的、符合规定材料和满足工艺制造的投标方直接加工生产的产品。
2、成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续 1000mm 内无标志；绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。
3、电缆盘
应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存 10 年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。
四、报价均为到场包干价(包含但不仅限于材料、机械、人工、管理、利润、税金、运输、卸车、包装、售后服务、铜芯电缆盘等所有费用)。
	209米


以上内容不许有负偏离。需提供检测报告并加盖公章。
3、样品要求：按要求提供，参考图附后，样品不合格的，不参与评审。
六、工期要求
[bookmark: _GoBack]该项目需于合同签订生效后3个日历天内供货（交货地址：光华校区；具体时间以用户单位通知为准）。
七、验收及付款
本项目无预付款，现场交货验外观收合格，乙方的支付凭证齐全后甲方二十五个工作日内支付合同款项的 80 %；合同范围内设备、材料安装完成，且通电验收合格，乙方的支付凭证齐全后支付合同款项的 100 %。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。
八、报价文件制作、密封要求
报价人应提供报价文件正本和副本各一份，如正本与副本有不同之处，以正本为准。报价文件正本与副本均应使用GB／T148——A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，正副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。以上资料均需加盖报价人的鲜章。
报价文件的正本、副本以及样品全部密封在一起，密封最外层应标明报价项目名称、报价人全称、项目编号，并在密封处加盖报价人印章。
样品：与报价文件一起密封包装。
九、报价截止时间和评审时间
2024年4月2日上午10:00（北京时间）。
报价文件必须在报价截止时间前送达，逾期送达的报价文件恕不接受。本次询价不接受邮寄的报价文件。
十、报价文件及样品递交及评审地点
本次询价不需要报名，请报价人将报价文件（含样品）于2024年4月2日上午9:30-10:00送到西南财经大学柳林校区北大门右侧（成都市温江区柳台大道555号），由采购人统一收取。
十一、其他： 
1、报价人需仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。
2、如报价人未按照询价文件要求提交全部资料，或报价文件未对本项目在各方面都做出实质性响应，将影响报价文件的有效性。
3、样品不予退还。
十二、联系方式
高老师 电话：13982116369
十三、本项目公告及本公告文件下载以西南财经大学招标与采购中心官网为准（https://zbycgzx.swufe.edu.cn/），未尽事宜均参照西南财经大学的相关规定执行。
 
西南财经大学招标与采购中心
2024年3月26日

附件：
光华校区洗涤部电缆采购项目报价表
项目名称：光华校区洗涤部电缆采购项目
	序号
	名称
	规格尺寸
	数量
（米）
	单价
	小计(含税)（人民币小写：万元）

	1
	铜芯电缆
	YJV22-0.6/1.0KV4×150+1×70
	209米
	
	

	总价（含税）
	人民币大写：
	总价（含税）
	小写：



服务承诺：
报价单位： （盖章）
法定代表人或被授权人签字：
日期：







样品参考图（绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀）：
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